                                                                                                        Białystok, 24.09.2020 r.
Sch.Z/08/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na: 

ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ TRZECH KOJCÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ DLA PSÓW W SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W BIAŁYMSTOKU

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”. 

I. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest zgodnie z Załącznikiem nr 2 niniejszego Zaproszenia - zakup, dostawa i montaż 3 kojców 6m x 3m dla psów (jeden kojec składa się z dwóch boksów o wymiarach 3m x 3m) w zabudowie szeregowej – plan podglądowy (załącznik nr 3).
2. Dane techniczne: wymiary zewnętrzne: szerokość 600cm, głębokość 300cm, wysokość –tył:190 –przód 205cm (+/- 3cm), wymiary wewnętrzne: szerokość 594cm, głębokość 294cm, wysokość –przód:181cm –tył:167cm  (+/- 3cm), wypust dachu: przód 35-40cm, tył 10-15cm;
3. Konstrukcja: wykonana z profili stalowych zamkniętych 30x30x2 i 30x20x2 oraz ceowników stalowych 30x30x2; ocynkowana ogniowo po procesie spawania;
4. Ściany: deska sosnowa, gładka, heblowana, grubości 20-25mm, montowana „na pióro”, zabezpieczona dwukrotnie impregnatem przed grzybem i pleśnią, kolor-dąb;
5. Podłoga: deska sosnowa heblowana o grubości 25mm, zabezpieczona dwukrotnie impregnatem przed grzybem i pleśnią, kolor-dąb, zabudowane szpary przy podłodze (przestrzeń między ścianą a podłogą);
6. Dach: konstrukcja wzmocniona (minimum 5 krokwi), zabudowana przestrzeń między dachem a ścianą, pokrycie – blacha trapezowa ocynkowana srebrna zabezpieczona antykondensatem;
7. Przęsło i drzwi: szerokość przęsła 180-220cm, w tym drzwi 86-90cm, przęsła i drzwi wykonane z pręta pełnego fi10, rozstaw pręta co 8cm, drzwi otwierane do wewnątrz;
8. Dodatkowe wyposażenie: obrotowy panel do karmienia na dwie miski z blokadą + 2 miski, wzmocniony próg;
9. Transport w zakresie Wykonawcy;
10. Montaż nie będzie obejmował przygotowania terenu. Czynności przygotowawcze wykona Zamawiający we własnym zakresie. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował złożenie kojców, regulację drzwi i obrotowego panelu do karmienia, ewentualne wykonanie prac naprawczych po montażu, tj. m.in., malowanie i likwidacja innych ubytków powstałych w wyniku montażu;
11. O terminie montażu Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na minimum 5 dni przed planowanym terminem.

II. Wartość zamówienia  przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 3 000 euro.

III. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podziału przedmiotu zamówienia na części.
IV. Termin realizacji zamówienia – okres realizacji zamówienia obejmuje 6 tygodni, natomiast przewidywany termin początku realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy.

V. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru.

VI. [bookmark: _GoBack]Miejsce i termin złożenia oferty: formularz ofertowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia) należy przesłać w formie elektronicznej na adres: schronisko@schronisko.bialystok.pl wpisując w tytule wiadomości „Zakup, dostawa i montaż trzech kojców w zabudowie szeregowej w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku” lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku, ul. Dolistowska 2, w terminie do dnia 02.10.2020 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

	
Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku
Oferta na: „Zakup, dostawę i montaż trzech kojców w zabudowie szeregowej w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku”
Nie otwierać przed dniem 02.10.2020r., do godz. 10:10



VII.  Kryteria wyboru: cena 100%.
        Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia zawartego w załączniku nr 1.

VIII. Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty otrzymania faktur na podane przez Wykonawcę  konto, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru robót.

IX. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest Pani Anna Jaroszewicz tel. kom. 509 281 127 oraz w sprawach formalnych Pani Julita Chwiećko tel. nr 502-690-002

X. KLAUZULA INFOMACYJNA WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku, ul. Dolistowska 2, 15-197 Białystok
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: rodo@schronisko.bialystok.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, dostawę i montaż trzech kojców w zabudowie szeregowej na terenie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku”;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XI. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania. 


Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
3. Załącznik nr 3 – Plan podglądowy
4. Załącznik nr 4 – Protokół końcowy odbioru robót



……………………………………….
