Załącznik nr 5

do SWZ nr Sch.Z/12/2025

/składany do oferty/

Wykonawca

nazwa i adres (siedziba) wykonawcy

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Specyfikacja parametrów technicznych

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę fabrycznie nowego parterowego domku mobilnego, oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia, tj. domek: ……………………………………………..,

(Producent, marka, typ/model)

posiada poniższe parametry techniczne:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego* | Dodatkowe informacje** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary zewnętrzne nie mniej niż 3mx9m nie więcej niż 4mx10m | TAK/ NIE |  |
| 2. | Rozkład pomieszczeń: 2 oddzielne pomieszczenia po ok. 6-8m2, łazienka ok. 4-5m2, część wspólna z aneksem kuchennym ok. 18-19m2 | TAK/ NIE |  |
| 3. | Konstrukcja jednomodułowa stalowo-drewniana | TAK/ NIE |  |
| 4. | Izolacja termiczna: piana poliuretanowa min. 13cm w podłodze, dachu i ścianach zewnętrznych | TAK/ NIE |  |
| 5. | Konstrukcja szkieletowa stalowa z profili min. 80x40x3mm w podłodze, dachu, ścianach zewnętrznych i min. 30x50x3mm w suficie | TAK/ NIE |  |
| 6. | Konstrukcja podłogi, ścian i dachu z drewna i płyty OSB | TAK/ NIE |  |
| 7. | Paraizolacja i wiatroizolacja w ścianach i dachu | TAK/ NIE |  |
| 8. | Spód domku zabezpieczony blachą ocynkowaną | TAK/ NIE |  |
| 9. | Dach wykonany z blachy w „rąbek”, kolor: grafitowy | TAK/ NIE |  |
| 10. | Rynny i rury spustowe stalowe, w kolorze grafitowym | TAK/ NIE |  |
| 11. | Elewacja wykończona panelami winylowymi w kolorze: dąb/jasny dąb | TAK/ NIE |  |
| 12. | Obróbka stalowa drzwi i okien, parapety w kolorze grafitowym | TAK/ NIE |  |
| 13. | Okna pcv dwuszybowe rozwierno-uchylne z nawiewnikami, kolor na zewnątrz: grafitowy, kolor wewnątrz: biały | TAK/ NIE |  |
| 14. | Drzwi wejściowe zewnętrzne pcv szklone w całości | TAK/ NIE |  |
| 15. | Podłoga wewnątrz domku z paneli MDF wykończona listwami przypodłogowymi | TAK/ NIE |  |
| 16. | Podłoga w łazience – wykładzina PCV | TAK/ NIE |  |
| 17. | Ściany wewnętrzne – konstrukcja drewniana i płyta OSB | TAK/ NIE |  |
| 18. | Ściany wewnętrzne w łazience wykończone panelami przeznaczonymi do stref mokrych w kolorze: dąb/jasny dąb | TAK/ NIE |  |
| 19. | Ściany wewnętrzne w pozostałych pomieszczeniach (poza strefą kuchenną) – panele ścienne MDF, kolor: biały | TAK/ NIE |  |
| 20. | Ściany wewnętrzne w strefie kuchennej – panele przeznaczone do stref mokrych, kolor: biały | TAK/ NIE |  |
| 21. | Sufit w łazience – panele przeznaczone do stref mokrych, kolor: biały | TAK/ NIE |  |
| 22. | Sufity w pozostałych pomieszczeniach – panele MDF, kolor biały | TAK/ NIE |  |
| 23. | Listwy przysufitowe drewniane, białe | TAK/ NIE |  |
| 24. | Drzwi wewnętrzne MDF w okleinie białe | TAK/ NIE |  |
| 25. | Zewnętrzne wyjścia instalacyjne dla wody, kanalizacji i zasilania elektrycznego domu pod podłogą | TAK/ NIE |  |
| 26. | Kompletna instalacja wod-kan i elektryczna | TAK/ NIE |  |
| 27. | Kompletne wyposażenie w kontakty, gniazda, łączniki | TAK/ NIE |  |
| 28. | Tablica rozdzielcza bezpieczników | TAK/ NIE |  |
| 29. | Gniazdo elektryczne zewnętrzne | TAK/ NIE |  |
| 30. | Oświetlenie wewnętrzne punktowe LED min. 19 szt. | TAK/ NIE |  |
| 31. | Oświetlenie zewnętrzne, min 3 punkty świetlne | TAK/ NIE |  |
| 32. | Klimatyzacja sterowana pilotem | TAK/ NIE |  |
| 33. | Wentylacja mechaniczna w łazience oraz odpowietrzenie instalacji sanitarnej | TAK/ NIE |  |
| 34. | Ogrzewanie – grzejniki elektryczne-olejowe | TAK/ NIE |  |
| 35. | Grzejnik łazienkowy drabinowy – 1szt. | TAK/ NIE |  |
| 36. | W pozostałych pomieszczeniach grzejniki panelowe – 3szt. | TAK/ NIE |  |
| 37. | Bojler elektryczny o pojemności min. 55l w zabudowie szafkowej – 1szt. | TAK/ NIE |  |
| 38. | Kabina prysznicowa 90x90cm z niskim brodzikiem | TAK/ NIE |  |
| 39. | Miska WC wolnostojąca | TAK/ NIE |  |
| 40. | Umywalka łazienkowa z baterią i szafką umywalkową podwieszaną, kolor biały | TAK/ NIE |  |
| 41. | Szafka łazienkowa wisząca z lustrem | TAK/ NIE |  |
| 42. | Przyłącza do pralki w łazience | TAK/ NIE |  |
| 43. | Zabudowa pralki i bojlera, kolor: biały | TAK/ NIE |  |
| 44. | Szafki kuchenne dolne w okleinie standard białe | TAK/ NIE |  |
| 45. | Szafki kuchenne górne standard w okleinie dąb | TAK/ NIE |  |
| 46. | Blat roboczy MDF kolor dąb z paskiem LED | TAK/ NIE |  |
| 47. | Zlewozmywak z konglomeratu z baterią | TAK/ NIE |  |
| 48. | Lodówko-zamrażarka w zabudowie, wys. min. 175cm | TAK/ NIE |  |
| 49. | Elektryczna płyta grzewcza 4-palnikowa w zabudowie | TAK/ NIE |  |
| 50. | Okap kuchenny teleskopowy zabudowany w górnych szafkach | TAK/ NIE |  |
| 51. | Piekarnik w zabudowie | TAK/ NIE |  |
| 52. | Zmywarka w zabudowie, min. 45cm | TAK/ NIE |  |
| 53. | Szafa nr 1 o wymiarach min. 160x60cm, w okleinie, kolor: dąb | TAK/ NIE |  |
| 54. | Szafa nr 2 o wymiarach min. 80c60cm, w okleinie, kolor: dąb | TAK/ NIE |  |
| 55. | Transport, lokalizacja: Białystok | TAK/ NIE |  |
| 56. | Ustawienie, wypoziomowanie i regulacja okien po posadowieniu | TAK/ NIE |  |
| 57. | Instrukcja użytkowania | TAK/ NIE |  |
| 58. | Karty Gwarancyjne | TAK/ NIE |  |
| 59. | Informacje dodatkowe |  |  |

*  niepotrzebne skreślić

** Wykonawca podaje stosowane informacje

-------------------------------------------------------------------

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty